## NOMBRE DE LA PRUEBA
| SGC: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD |  |  |  | PIV | SIGMA | STATUS
[5 empty] | < 4 | 6 | EXCELENTE
TRAZABILIDAD Y VALIDACION ANALITICA |  |  |  |  | 5 - 12 | 5 | OPTIMO
[5 empty] | 13 - 50 | 4 | META QUALITAT
[5 empty] | 51 - 100 | 3 | ALERTA
Fecha de Revisión: | DIA | MES | AÑO |  | 101 - 200 | 2 | NO CONFORME
[5 empty] | > 200 | 1 | INACEPTABLE
LABORATORIO | NOMBRE DEL LAB | CLAVE | CLAVE DEL LAB
www.qualitat.cc aterres@qualitat.cc
Area | DEPARTAMENTO
Nombre de la prueba | MENSURANDO
Código | CLAVE DE LA PRUEBA EN EL LABORATORIO
Instrumento | NOMBRE DEL ANALIZADOR
Método | IPF : INFORMACION PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE
Codigo del Sistema | IPF
Valor máximo detectable | IPF
Valor mínimo detectable | IPF
CV% esperado | IPF
| MENSURANDO | MIN | MAX | UNIDADES
Límites de referencia | GENERAL | IPL | IPL | IPL: INFORMACION PROPORCIONADA POR EL LABORATORIO
| RANGO | #VALUE!
| MEDIANA | #VALUE!
| DS.Biológica | #VALUE!
Variabilidad Biológica | TONKS : ( Rango / 4 ) | #VALUE!
Metas Analíticas | ASPEN = ( TONKS / 2 ) | #VALUE!
| SIX SIGMA = ( Tonks / 6 ) | #VALUE!
Frecuencia del análisis | INFORMACION PROPORCIONADA POR EL LABORATORIO = IPL
Prioridad | IPL
Especímen | IPF
Volumen | IPF
Mínimo absoluto | IPF
Estabilidad de la muestra | Temperatura ambiente: |  | IPF
| + 4 grados C |  | IPF
| - 4 grados C |  | IPF
| - 29 grados C |  | IPF
| - 70 grados C |  | IPF
Recomendaciones para manejar la muestra |  | IPF
IPF
Interferencias |  | IPF
IPF
Validación | CONTROL | BAJO |  | ALTO
| Lote | IPF |  | IPF
| Valor Asignado | IPL |  | IPL
| N | IPL |  | IPL
| Media Observada | IPL |  | IPL
| DS | IPL |  | IPL
| CV | #VALUE! |  | #VALUE!
| Bias | #VALUE! |  | #VALUE!
| Z Score | #VALUE! |  | #VALUE!
| CVR= ANALITICO / TONKS | #VALUE! |  | #VALUE!
| ERROR TOTAL | #VALUE! |  | #VALUE!
| INDICE DE VARIANZA | #VALUE! |  | #VALUE!
Bibliografía | Manual de Procedimientos del Analizador. Año : IPF
Información Sobre el Método. Año: IPF