## FILTROS
ACREDITADO PEA CLI 002 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION
ISO/IEC 17043 : 2023
REQUISITOS PARA ENSAYOS DE APTITUD
RESPONSABLE
DR ARTURO MANLIO TERRÉS SPEZIALE
| N | LIMITE REFERENCIA |  | FILTROS
BIOMETRIA HEMATICA | UNIDADES | MIN | MAX | MIN | MAX
Eritrocitos | M / uL | 4.5 | 6.5 | 1.2464 | 9.75
Hemoglobina | g/dL | 12 | 18 | 3.408 | 27
Hematocrito | % | 35 | 50 | 10.1615 | 75
VCM | fL | 75 | 95 | 37.5 | 142.5
CMHc | pg | 20 | 40 | 5 | 60
CMHb | g/dL | 20 | 40 | 5 | 60
Leucocitos | mil / uL | 4 | 11 | 1 | 32.96
Plaquetas | mil / uL | 150 | 400 | 17.3 | 764.1927
PRUEBAS | N | LIMITE REFERENCIA |  | FILTROS
COAGULACIÓN | UNIDADES | MIN | MAX | MIN | MAX
TP | SEGUNDOS | 9 | 15 | 4.5 | 53.4878
TP | INR | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 4.867
TTP | SEGUNDOS | 15 | 45 | 7.5 | 106.865
TT | SEGUNDOS | 5 | 15 | 2.5 | 36.1752
AT III | % | 75 | 125 | 25.565 | 187.5
Fibrinógeno | mg / dL | 200 | 400 | 50 | 600
PRUEBAS | N | LIMITE REFERENCIA |  | FILTROS
BIOQUIMICA | UNIDADES | MIN | MAX | MIN | MAX
Osmolalidad | mOsm/L | 290 | 310 | 275 | 325
Glucosa | mg/dL | 60 | 100 | 30 | 417.3475
Nitrógeno de Urea (BUN) | mg/dL | 6 | 20 | 3 | 60
Creatinina | mg/dL | 0.5 | 1.2 | 0.25 | 8.4192
Acido Úrico | mg/dL | 2.4 | 7 | 1.2 | 13.8115
Colesterol Total | mg/dL | 100 | 200 | 50 | 370.6589
Colesterol HDL | mg/dL | 25 | 55 | 12.5 | 96.2141
Colesterol LDL | mg/dL | 50 | 130 | 25 | 216.3906
Triglicéridos | mg/dL | 50 | 150 | 25 | 290.2982
Bilirrubinas Totales | mg/dL | 0.3 | 1 | 0.15 | 6.7449
Bilirrubinas Directa | mg/dL | 0.2 | 1 | 0.1 | 1.9833
Bilirrubina Indirecta | mg/dL | 0.1 | 1 | 0.05 | 4.7607
Proteínas Totales | g/dL | 6.4 | 8.8 | 2.03 | 13.2
Albúmina | g/dL | 3.4 | 4.8 | 1.3324 | 7.2
ALT ( TGP ) | U/L | 17.0971 | 50.2857 | 8.5486 | 164.0286
AST ( TGO ) | U/L | 14.8629 | 43.7143 | 7.4314 | 308.1774
DHL | U/L | 121.3314 | 356.8571 | 60.6657 | 1040
Fosfatasa Alcalina | U/L | 39.5857 | 116.4286 | 19.7929 | 843
GGT | U/L | 19.1857 | 56.4286 | 9.5929 | 342
Amilasa | U/L | 41.48 | 122 | 20.74 | 746
Lipasa | U/L | 61.2971 | 180.2857 | 30.6486 | 2240
CK | U/L | 85 | 250 | 42.5 | 816
MB | U/L | 2 | 20 | 1 | 377
Sodio | mEq/L | 130 | 145 | 118.75 | 156.25
Potasio | mEq/L | 3.3 | 5.5 | 1.65 | 8.8877
Cloro | mEq/L | 91 | 107 | 79 | 119
CO2 | mEq/L | 15 | 35 | 7.5 | 52.5
Calcio | mg/dL | 8.2 | 10.5 | 4.1 | 17.9583
Fósforo | mg/dL | 2.7 | 4.5 | 1.35 | 10.6056
Magnesio | mg/dL | 1.5 | 3 | 0.375 | 6.5425
Hierro | ug/dL | 50 | 158 | 25 | 363.9027
PRUEBAS | N | LIMITE REFERENCIA |  | FILTROS
INMUNOPROTEINAS | UNIDADES | MIN | MAX | MIN | MAX
IGG | mg/dL | 700 | 1600 | 323.3712 | 2400
IGA | mg/dL | 70 | 400 | 35 | 647.5
IGM | mg/dL | 40 | 230 | 20 | 372.5
IGE | UI/ml | 25 | 100 | 12.5 | 186.4146
C3 | mg/dL | 90 | 180 | 45 | 270
C4 | mg/dL | 10 | 40 | 5 | 62.5
AEL | UI/ml | 20 | 200 | 0.01 | 335
FR | UI/ml | 1 | 20 | 0.01 | 34.25
PCR | mg/L | 1 | 10 | 0.01 | 16.75
PRUEBAS | N | LIMITE REFERENCIA |  | FILTROS
ENDOCRINOLOGIA | UNIDADES | MIN | MAX | MIN | MAX
CORTISOL | ug/dL | 3.8 | 25 | 1.9 | 66.135
INSULINA | uU/ml | 2.6 | 24.9 | 0.2 | 41.625
FSH | mU/mL | 4.7 | 21.5 | 2.35 | 34.1
PROLACTINA | ng/mL | 4 | 30 | 1.9777 | 49.5
LH | mU/mL | 14 | 96 | 3.0256 | 157.5
TSH | uU/mL | 0.4 | 3.4 | 0.2 | 29
T3T | ng/dL | 50 | 260 | 25 | 502.4553
T4T | ug/dL | 5.1 | 14.1 | 2.55 | 42.3
FT3 | pg/mL | 1.4 | 5.5 | 0.7 | 22
FT4 | ng/dL | 0.5 | 2.5 | 0.25 | 10
ESTRADIOL | pg/mL | 9 | 49.8 | 4.5 | 113.3132
PROGESTERONA | ng/mL | 0.7 | 27 | 0.35 | 27
TESTOSTERONA | ng/dL | 35 | 120 | 17.5 | 250.6939
PRUEBAS | N | LIMITE REFERENCIA |  | FILTROS
MARCADORES TUMORALES | UNIDADES | MIN | MAX | MIN | MAX
AFP | ng/mL | 1 | 7 | 0.5 | 11.5
BHGC | mUI/mL | 2 | 20 | 1 | 690
CA 125 | U/mL | 1 | 35 | 0.5 | 60.5
CA 15-3 | U/mL | 1 | 27 | 0.5 | 46.5
CA 19-9 | U/mL | 1 | 37 | 0.5 | 64
CEA | ng/mL | 1 | 4 | 0.447 | 6.25
PSA TOTAL | ng/mL | 1 | 4 | 0.5 | 20
PSA LIBRE | ng/mL | 0.1 | 1 | 0.05 | 14
PRUEBAS | N | LIMITE REFERENCIA |  | FILTROS
TORCH | UNIDADES | MIN | MAX | MIN | MAX
Toxoplasma IgG | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Toxoplasma IgM | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Rubeola IgG | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Rubeola IgM | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
CMV IgG | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
CMV IgM | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Herpes 1 IgG | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Herpes 1 Igm | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Herpes 2 IgG | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Herpes 2 IgM | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Herpes IgG | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Herpes IgM | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
PRUEBAS | N | LIMITE REFERENCIA |  | FILTROS
MONITOR DE DROGAS TERAPEUTICAS | UNIDADES | MIN | MAX | MIN | MAX
Acetaminofen | ug/mL | 6.25 | 12.5 | 5 | 131.1242
Carbamacepina | ug/mL | 1.1 | 2.2 | 0.9 | 20.2267
Digoxina | ng/mL | 0.55 | 1.1 | 0.4 | 3.5817
Fenitoina | ug/mL | 4.8 | 9.6 | 3.8 | 36.5681
Fenobarbital | ug/mL | 5.15 | 10.3 | 4.1 | 66.2738
Gentamicina | ug/ml | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 12.2621
Litio | mEq/L | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 2.5261
Salicilato | mg/dL | 3.25 | 6.5 | 2.6 | 23.3704
Teofilina | ug/mL | 3.6 | 7.2 | 2.9 | 31.2009
Tobramicina | ug/mL | 1.6 | 3.2 | 0.3 | 11.3084
Valproico | ug/mL | 17.75 | 35.5 | 14.2 | 172.5736
Vancomicina | ug/mL | 3.2 | 6.4 | 2.6 | 52.1999
PRUEBAS | N | LIMITE REFERENCIA |  | FILTROS
NIVELES DE HEMATINICOS | UNIDADES | MIN | MAX | MIN | MAX
Acido Fólico | ug/L | 2 | 20 | 0.80848 | 31.25
Vitamina B12 | ng/L | 190 | 765 | 95 | 1147.5
Ferritina | ug/L | 20 | 120 | 14 | 182.5
Hierro | ug/dL | 50 | 158 | 25 | 363.9027
Transferrina CTFH | mg/dL | 270 | 360 | 151 | 540
Saturacion | % | 20 | 50 | 10 | 110.2357
PRUEBAS | N | LIMITE REFERENCIA |  | FILTROS
DETECCION DE DROGAS DE ABUSO: PRUEBA CUALITATIVA | UNIDADES | MIN | MAX | MIN | MAX
Densidad Urinaria | DU | 1.01 | 1.025 | 1 | 1.025
pH | UI | 4.8 | 7.4 | 4 | 8
Creatinina | mg/dL | 40 | 140 | 20 | 160
Anfetaminas | Cualitativo | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Barbituricos | Cualitativo | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Benzodiacepinas | Cualitativo | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Canabinoides | Cualitativo | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Cocaina | Cualitativo | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Etanol | Cualitativo | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Fenciclidina | Cualitativo | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
LSD | Cualitativo | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Metacualona | Cualitativo | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Metadona | Cualitativo | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Nortriptilina | Cualitativo | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Opiaceos | Cualitativo | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Propoxifeno | Cualitativo | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
PRUEBAS | N | LIMITE REFERENCIA |  | FILTROS
DETECCION DE DROGAS DE ABUSO: PRUEBA CUANTITATIVA | UNIDADES | MIN | MAX | MIN | MAX
Anfetaminas | ng/mL | 0.01 | 500 | 0.01 | 1543.5
Barbituricos | ng/mL | 0.01 | 200 | 0.01 | 1500
Benzodiacepinas | ng/mL | 0.01 | 200 | 0.01 | 1686
Canabinoides | ng/mL | 0.01 | 50 | 0.01 | 187.5
Cocaina | ng/mL | 0.01 | 150 | 0.01 | 750
Etanol | mg/dL | 0.01 | 40 | 0.01 | 375
Fenciclidina | ng/mL | 0.01 | 25 | 0.01 | 300
LSD | ng/mL | 0.01 | 1 | 0.01 | 3
Metacualona | ng/mL | 0.01 | 300 | 0.01 | 1125
Metadona | ng/mL | 0.01 | 300 | 0.01 | 2796
Nortriptilina | ng/mL | 0.01 | 300 | 0.01 | 1125
Opiaceos | ng/mL | 0.01 | 300 | 0.01 | 3138
Propoxifeno | ng/mL | 0.01 | 750 | 0.01 | 1125
PRUEBAS | N | LIMITE REFERENCIA |  | FILTROS
URIANALISIS | UNIDADES | MIN | MAX | MIN | MAX
Densidad |  | 1.01 | 1.025 | 1 | 1.025
PH |  | 4.8 | 7.4 | 4 | 8
Glucosa | mg/dL | 40 | 140 | 0.01 | 1500
Cetonas | mg/dL | 0.1 | 10 | 0.01 | 112.5
Bilirrubinas | mg/dL | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 18
Urobilinogeno | mg/dL | 0.1 | 1 | 0.01 | 12
Proteinas | mg/dL | 2 | 20 | 0.01 | 750
Eritrocitos | Eri / uL | 0.01 | 5 | 0.01 | 600
Leucocitos | Leuco / uL | 0.01 | 5 | 0.01 | 600
Osmolalidad | mOsm/L | 315 | 840 | 0.01 | 997.5
Creatinina | mg/dL | 40 | 140 | 0.01 | 300
Microalbúmina | mg/dL | 0.1 | 20 | 0.01 | 37.5
B-HGC | UI/L | 0.1 | 10 | 0.01 | 1500
Nitritos | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Hemoglobina | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Prueba de embarazo | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Eritrocitos Microscopia | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Leucocitos Microscopia | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Cilindros Microscopia | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
Cristales Microscopia | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
PRUEBAS | N | LIMITE REFERENCIA |  | FILTROS
GASOMETRIA | UNIDADES | MIN | MAX | MIN | MAX
PH | UI | 7.35 | 7.45 | 7.0367 | 7.8
PO2 | mmHg | 70 | 110 | 34.8185 | 215.356
PCO2 | mmHg | 35 | 45 | 10.1716 | 107.5266
HCO3 | mEq/L | 22 | 28 | 9.5 | 44.5
CO2 Total | mEq/L | 20 | 34 | 10 | 51
Base Exceso | mEq/L | -2 | 6 | -8 | 8
Saturación O2 | % | 80 | 100 | 40 | 150
Sodio | mEq/L | 130 | 145 | 118.8 | 175
Potasio | mEq/L | 3.3 | 5.5 | 2.3 | 8
Glucosa | mg/dL | 60 | 100 | 30 | 430.9245
Lactato | mmol/L | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 10.4555
Calcio Iónico | mmol/L | 1 | 2.5 | 0.28688 | 4
PRUEBAS | N | LIMITE REFERENCIA |  | FILTROS
DIABETES | UNIDADES | MIN | MAX | MIN | MAX
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
NGSP: HbA1c % | % | 4 | 6 | 2.5 | 18.75
Glucosa Promedio Trimestral | mg/dL | 60 | 120 | 15 | 502.5
PRUEBAS | N | LIMITE REFERENCIA |  | FILTROS
DETECCION DE VIRUS | UNIDADES | MIN | MAX | MIN | MAX
HBSAG | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
AC VHC | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
AC HIV | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
AC HBc | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
AC HAV G | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
AC HAV M | Cualitativa | 0.01 | 1 | 0.01 | 1
PRUEBAS | N | LIMITE REFERENCIA |  | FILTROS
DETECCION DE VIRUS | UNIDADES | MIN | MAX | MIN | MAX
HBSAG | Cuantitativa | 0.01 | 3.6 | 0.01 | 5.4
AC VHC | Cuantitativa | 0.01 | 18.3 | 0.01 | 119.25
AC HIV | Cuantitativa | 0.01 | 1.5 | 0.01 | 2.25
AC HBc | Cuantitativa | 0.01 | 3.3 | 0.01 | 4.95
AC HAV G | Cuantitativa | 0.01 | 2.8 | 0.01 | 4.2
AC HAV M | Cuantitativa | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 1.7425
PRUEBAS | N | LIMITE REFERENCIA |  | FILTROS
COXIMETRIA | UNIDADES | MIN | MAX | MIN | MAX
PH | UI | 7.35 | 7.45 | 7.0367 | 7.8
PO2 | mmHg | 70 | 110 | 34.8185 | 215.356
PCO2 | mmHg | 35 | 45 | 10.1716 | 107.5266
Sodio | mEq/L | 130 | 145 | 55.712 | 239.0087
Potasio | mEq/L | 3.5 | 5.1 | 0.88796 | 9.0929
Cloro | mg/dL | 91 | 107 | 45.5 | 202.635
Glucosa | mmol/L | 60 | 100 | 30 | 430.9245
Saturación O2 | % | 80 | 100 | 1.8 | 150
Lactato | mmol/L | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 10.4555
Calcio Iónico | mmol/L | 1 | 2.5 | 0.25 | 21.375
tHb ( Hemoglobina Total ) | mmol/L | 13.5 | 18 | 6.41 | 100.25
O2Hb ( Oxihemoglobina ) | mmol/L | 95 | 98 | 0.1 | 147
COHb ( Carboxihemoglobina ) | mmol/L | 1 | 2.5 | 0.5 | 10.3113
MetHb ( Methemoglobina ) | mmol/L | 0.5 | 3 | 0.25 | 8
HHb ( Hb Reducida ) | mmol/L | 1 | 5 | 0.1 | 13.815